附表：

1.在全院开展违规使用明火和存放易燃易爆及大功率电器清查通知

2.甘肃财贸职业学院消防安全检查表

3.甘肃财贸职业学院发现消防问题统计表

4.甘肃财贸职业学院消防问题整改通知书

5.甘肃财贸职业学院消防安全职责书

通    知

各部门、各系部:

为进一步做好我院消防工作，杜绝火灾事故发生。学院安全保卫处根据省安委办《全省冬春火灾防控工作实施方案》（甘安办发电〔2021 〕88号）、全省教育系统冬春火灾防控工作实施方案》甘教安函〔2021〕14 号文件精神，结合我院实际，为切实加强学院冬春季学校火灾防控工作，维护学院消防安全。经安全保卫处和后勤处协商，并请示主管领导，近期拟在全院开展违规使用明火和存放易燃易爆及大功率电器清查活动，清查重点是教工和学生公寓，希望各部门和全体教职工积极配合，同时学生处做好学生思想工作，在检查时予以配合！

请周知！

安全保卫处   后勤处   学生处

二〇二一年十二月十日

甘肃财贸职业学院消防安全检查表

检查日期：   年   月   日                 建筑物名称：

| 检查楼层 | 消防栓数量 | 检查的具体情况 | 发现的问题及处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 |  |  |  |  |
| 二楼 |  |  |  |  |
| 三楼 |  |  |  |  |
| 四楼 |  |  |  |  |
| 五楼 |  |  |  |  |
| 六楼 |  |  |  |  |
| 地下室 |  |  |  |  |

甘肃财贸职业学院发现消防问题统计表

检查日期：   年   月   日            检查统计部门：

| 建筑物名称 | 发现问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |

甘肃财贸职业学院消防问题整改通知书

检查日期：   年   月   日                 所属部门：

| 建筑物名称 | 发现问题 | 怎样整改 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

甘肃财贸职业学院              消防安全责任书

为打造和谐稳定的校园环境，切实落实消防安全工作，防止火灾事故的发生。同时为更好贯彻“谁主管、谁负责”的消防安全职责制，根据《中华人民共和国消防法》、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合学院实际，为明确各部门的消防职责，特制订甘肃财贸职业学院消防安全职责书。

一、学院保卫处对全学院的消防安全负主要职责；学院使用独栋建筑的各部门为本栋建筑物消防使用管理的责任部门。

二、处室应履行以下消防安全职责：

(1) 各处室、二级学院要组织本处室认真学习《中华人民共和国消防法》，加强消防安全防范知识的宣传教育，提高本部门工作人员的防火意识，做到人人重视消防工作，熟悉消防知识，学会使用消防器材。

(2) 组织实施经常性的内部防火安全检查，及时制止、纠正违法、违章行为，发现并消除火灾隐患，一时不能整改的应及时上报消防安全管理部门。

(3) 定期进行防火检查，及时整改火险隐患，切实把火灾事故消灭在萌芽状态。

(4) 保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，不得封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。

(5) 爱护消防设施（消防箱、消防水带、灭火器等），定期检查，协助保卫处做好维修保养工作，使各种消防设施随时处于良好的工作状态，提高自救潜力。

(6) 火灾发生后，及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。不得不报、迟报、谎报火警，或者隐瞒火灾状况。

(7) 法律、法规和规章规定的其他消防安全义务。

三、学院内部任何场所，未经保卫处的许可，不得在宿舍、办公室等局域使用明火、电炉、电取暖器;不私自使用易燃易爆品和有火灾隐患的物品。因工作需要务必使用明火、电炉、电取暖器的应取得相关安全手续，并由专人负责管理。

四、各部门须认真配合保卫处的消防安全工作检查，不得覆盖遮挡消防安全疏散指示标志、火灾事故应急照明、消防设施和器材；不得在安全通道堆放杂物；不得遮挡安全出口；不许对防火门上锁。

五、保卫处组织开展经常性的消防安全宣传教育和消防知识培训，定期进行灭火技术训练。

六、各处室需自觉理解并服从消防安全职能部门的监督管理，完成其他消防工作。

七、保卫处职责目标：

(1)学院无火灾事故。

(2)不存在较大的火灾隐患。

(3)无违章装修及违章作业的现象。

(4)单位内部的消防设施要完好，无损坏，保养良好。

(5)不存放易燃、易爆等化学危险品，不得堵塞消防设施及消防通道。

八、本职责书一式两份，职责部门、管理部门各一份，具同等法律效力。

九、本职责书自职责单位和管理单位签章之日起生效。

十、消防设施配备情况：

| 名称 | 消防箱 | 自救卷盘 | 水枪 | 水带 | 灭火器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  |  |  |  |  |

管理部门（盖章）                                          职责部门（盖章）

管理部门负责人签字：                               职责部门负责人签字：

联系电话:                                                    联系电话:

时  间：                                                      时 间：